武汉建科科技有限公司        ST2000静载测试仪

（以下内容可根据实际情况进行增加，正式报告中须去掉本规定格式中的注释红字）

- ※ 桩 复 合 地 基 静 载 试 验

- 检 测 报 告

- 工程名称：

- 工程地点：

- 委托单位：

- 检测日期：※年※月※日

- 报告编号：

合同编号：

- 检测单位名称

※年※月※日

※※※※※※※※※※工程

※※※桩复合地基载荷试验

检测人员：

报告编写：

复    核：

审    核：

批准人：

声明：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；

2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；

3. 本报告无我单位相关技术资格证书章无效；

4. 本报告无检测、审核、批准人签字无效；

5．未经书面同意不得复制或作为他用。

6．如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

检测单位：

地址：

邮编：

电话：

传真：

联系人：

首  页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |  |  | 地基类型 |  |  |  |  |
| 设计桩长(m) |  |  |  |  | 桩顶标高 |  |  |  |  |
| 工程桩总数 |  |  |  |  | 检测桩数 |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |
| 典型置换率 |  |  |  |  | 承压板尺寸（m2） |  |  |  |  |
| 检测方法 |  |  |  |  | 承载力设计值(kPa) |  |  |  |  |
| 加载方式 |  |  |  |  | 预定最大加载力(kPa) |  |  |  |  |
| 满足要求的桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不能满足要求的桩 |  | 桩 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 承载力基本值（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对 应 沉 降(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 场区 |  | 复合地基承载力标准值（kPa） |  |  |  |  | 极差（kPa） |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（技术资质专用章、CMA章等，分开或合一均可）

- 检测单位名称

※年※月※日

目  录

一  项目概况…………………………………………※页

二  地质概况…………………………………………※页

三  检测依据…………………………………………※页

四  现场检测…………………………………………※页

五  检测结果…………………………………………※页

六  检测结论…………………………………………※页

七  附图表……………………………………………※页

－ 项目概况

表1

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 质量监督站 |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |
| 结构型式 |  | 建筑面积（m2） |  |
| 层 数 |  | 地基类型 |  |
| 桩顶标高 |  | 设计桩长(m) |  |
| 工程桩总数 |  | 施工日期 |  |
| 检测性质 |  | 典型置换率 |  |
| 检测桩数 |  | 承压板尺寸（m2） |  |
| 检测方法 |  | 加载方式 |  |
| 进场时间 |  | 承载力设计值(kPa) |  |
| 退场时间 |  | 预定最大加载力(kPa) |  |
| 备 注 |  |  |  |

二、地质概况

（注：以下为一参考描述，表述方式不限，但建议有柱状图，基本情况亦应说明清楚，如资料溯源，各层尤其持力层性状及基本物理力学指标，桩顶桩底位置描述等。）

根据武汉市※勘察院院提供的《武汉※岩土工程勘察报告》（编号※），※场地所在部位为※，岩土层概况、相关岩土物理力学性质指标、桩周土概况详见表2。

场区岩土层概况                        表2

| 地层编号 | 岩土名称 | 岩土层描述及相关指标 | 标高（m） | 桩周土柱状图 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然地面 |  | 0.00 |  |  |  |

三、检测依据

- 检测依据标准及代号：

中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）；

中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-94)；

（根据新规程更改，应增加最新的）

2、具体条文（可缺省）

3、其它依据（可缺省）

四、现场检测

1、加载方式

（根据实际检测情况描述，格式不限，讲清为好，举例如下：）

现场试验最大加载量按复合地基承载力标准值的2倍即※kPa进行，分为10级，每级加载量为※kPa，第一级加载量为※kPa。总堆载量※kN。

单桩复合地基静载荷试验承压板※m×※m，板底铺设※mm中粗砂找平层，试坑底开挖至基底标高，坑底面积为※m×※m。采用手动（或电动）油压千斤顶加载、工字钢搭设堆载平台、沙袋堆积提供反力，最大压重量※kN。（根据具体情况描述，可更详细并附图）

2、荷载及沉降测量（根据具体情况描述）

荷载及沉降测量使用武汉建科科技有限公司ST2000静载测试仪进行现场试验，荷载值通过压力传感器测量； 试桩沉降通过承压板四边对称架设的位移传感器测量，所有位移传感器均用磁性表座固定于由脚手架钢管构成的基准梁上，基准梁在独立的基准桩上安装，基准桩中心与承压板中心的距离为※m，基准桩中心与压重平台支墩边的距离为※m。

3、检测流程描述

（述及检测现场发生的相关事项）

4、检测设备（根据实际情况调整表格）

现场检测设备一览表                             表3

|  | 型号 | 编号 | 量程/灵敏度 | 检定日期 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动记录仪 |  |  |  |  |  |
| 千斤顶 |  |  |  |  |  |
| 位移传感器 |  |  |  |  |  |
| 压力传感器 |  |  |  |  |  |

五、检测结果

1、※号测点（根据试验情况描述终止试验的条件及各点承载力，举例如下：）

试验加载达到预期最大试验荷载时，终止加载。

 试验加载到※kPa（承载力设计值对应的荷载）时，沉降量为※mm，试验终止荷载为※kPa,总沉降量为※mm，p～s曲线平缓无明显陡降段（比例极限拐点）。综合分析，该试验点承载力基本值为fO＝ ※kPa。

2、※号测点（根据试验情况描述终止试验的条件及各点承载力）

… … … … …

本工程共进行了※组复合地基载荷试验，场区复合地基承载力标准值※kPa。极差※kPa，未超过30%。

上述检测结果汇总表见表4，复合地基试验荷载和沉降数据见表※，p～s曲线见附图※。

试验结果汇总表                         表4

| 编号 | 桩号 | 最大试验荷载 |  |  |  | 极限承载力 |  |  | 承载力基本值 |  |  | 残余沉降（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kPa |  | 沉降（mm） |  | ≥kPa |  | 沉降（mm） | kPa |  | 沉降（mm） |  |

（注：1、上表必须加盖报告专用章；2、残余沉降可用回弹率替代；3、破坏试验无法观测残余沉降，可画横线）

六、检测结论

（系主要的和整体性的结论与建议，可包含必要的说明，不用太细，例：）

该工程※桩复合地基承载力标准值※kPa，满足设计要求。

因该工程※桩加固处理的杂填土层均质性差，且检测表明※桩复合地基仍存在一定的不均质性，建议加强建筑物的沉降观测。

七、附图表

- 复合地基荷载—沉降数据汇总表※张；

- 复合地基p～s曲线图※张；

3、桩位平面图※张；

4、复合地基载荷试验现场见证单※张；

5、其它附件。

原始资料包含内容

1.复合地基载荷试验现场见证单※张

2.检测桩附近地质资料典型文字和/或图表附件；

3.检测桩施工记录表；

4.复合地基载荷试验记录表；

5.其它对检测结果有影响的相关附件；

6.合同书或委托单；

7.其它：如合同评审表、检测报告签发流程卡等；

复合地基载荷试验现场见证单首页   天气：(含温度、湿度)

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽样人 |  |  |  |  | 设计图/会议/委托单位/监理单位等；如为设计图纸定，另附相关图纸复印件；如为多家单位确定，另附会议（签）记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪表 |  |  |  | 型号 |  |  |  |  | 编号 |  |  | 检定证书 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 检定证书 |
| 记录仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位移传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 千斤顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩号 |  |  |  |  |  | 检测性质 |  |  |  | 检验/破坏 |  |  |  | 加载方式 |  |  |  |  |  |  | 堆载／锚桩/堆锚结合 |  |  |  |  |  |  |
| 试验时间 |  |  |  |  | 开始 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结束 |  |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 反力梁 | 主梁规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堆载 |  | 堆载方量(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主梁数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堆载物种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 次梁规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平台面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 次梁数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堆载高度(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承压板尺寸（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锚桩数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 锚桩间距(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准桩 |  |  | 与承压板的中心距 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基准梁长度(m) |  |  |
|  |  |  | 与压重平台的墩边距(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测试人：       上岗证编号：        测试人：       上岗证编号：

见证人：        （甲方、委托方或监理均可） 单位：

年   月   日

复合地基静载试验现场见证单续页  天气：(含温度、湿度)

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽样人 |  |  |  | 设计图/会议/委托单位/监理单位等；如为设计图纸定，另附相关图纸复印件；如为多家单位确定，另附会议（签）记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩号 |  |  |  |  | 检测性质 |  |  | 检验/破坏 |  |  | 加载方式 |  |  |  |  |  | 堆载／锚桩/堆锚结合 |  |  |  |  |
| 试验时间 |  |  |  | 开始 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 结束 |  |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 反力梁 | 主梁规格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 堆载 |  | 堆载方量(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主梁数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堆载物种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 次梁规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平台面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 次梁数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堆载高度(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承压板尺寸（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 锚桩数量 |  |  |  |  |  |  | 锚桩间距(m) |  |  |  |  |  |
| 基准桩 |  |  | 与承压板的中心距 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基准梁长度(m) |  |
|  |  |  | 与压重平台的墩边距(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩号 |  |  |  |  | 检测性质 |  |  | 检验/破坏 |  |  | 加载方式 |  |  |  |  |  | 堆载／锚桩/堆锚结合 |  |  |  |  |
| 试验时间 |  |  |  | 开始 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 结束 |  |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 反力梁 | 主梁规格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 堆载 |  | 堆载方量(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主梁数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堆载物种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 次梁规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平台面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 次梁数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堆载高度(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承压板尺寸（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 锚桩数量 |  |  |  |  |  |  | 锚桩间距(m) |  |  |  |  |  |
| 基准桩 |  |  | 与承压板的中心距 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基准梁长度(m) |  |
|  |  |  | 与压重平台的墩边距(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测试人：       上岗证编号：        测试人：       上岗证编号：

见证人：        （甲方、委托方或监理均可） 单位：

年   月   日

复合地基静载试验原始记录表  天气：(含温度、湿度)

工程名称                           试验日期               试桩号

| 荷载 |  | 时间观测 |  | 百分表读 数 |  |  |  |  | 沉降(mm) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kN) | (kPa) | 时分 | 间隔(min) | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 平均 | 本次 | 累计 |  |

试验：         记录：         计算：               复核：